Rudnik nad Sanem 2015-05-12
Inwestor:
Gmina i Miasto Ulanów
ul. Rynek 5
37-410 Ulanów
	Wykonawca:

Przedmiar robót Nr:	40/2015

Kody CPV:
45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych	
45232400-6	Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych	
45233252-0	Roboty w zakresie nawierzchni ulic	
45262311-4	Betonowanie konstrukcji	
45316100-6	Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego	
45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń	
Data Oprac.: 2015-05-12
Nazwa budowy: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Kurzynie Średniej
Kod budowy: 
Adres budowy: działka nr eewid. gr. 350/1, 351, 352/2, 355/1, 661/2,  Kurzyna Średnia
Obiekt: Pozostałe roboty związane z budową boiska wielofunkcyjnego.
Rodzaj robót: roboty ogólnobudowlane i instalacyjne.
Załączniki:
Podstawa opracowania:KNR 2-01, KNR 2-02, KNR 5-10, KNR 2-21, KNR 2-25, AW, KNR 2-31, KNR 2-06, Orgbud 918, KNR 2-18W, KNNR 3
Waluta:PLN

Sporządził:

	

Przedmiar robót

Obiekt:	Pozostałe roboty związane z budową boiska wielofunkcyjnego.	
Rodzaj robót:	roboty ogólnobudowlane i instalacyjne.	
Adres budowy:	działka nr eewid. gr. 350/1, 351, 352/2, 355/1, 661/2,  Kurzyna Średnia	

Lp.	Secyfikacja
techniczna	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	
1	2		3	4	5	

 1.		NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ ( WEWNĘTRZNE CIĄGI KOMUNIKACYJNE I  MIEJSCA POSTOJOWE).
Kod CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
	
 1.1		KNR 2-310102-01-050
	Wykonywanie koryt. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV
krotność= 1,00
	m2	950,00
	
1.2		KNR 2-310401-04-040
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV
krotność= 1,00
	m	295,00
	
1.3		KNR 2-310402-02-060
	Ławy pod krawężniki z kruszywa łamanego
krotność= 1,00
	m3	26,55
	
1.	295*0,30*0,30	26,55				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				26,55	
1.4		KNR 2-310403-03-040
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
krotność= 1,00
	m	295,00
	
1.5		KNR 2-060115-01-060
	Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego warstwy dolnej. Grubość po zagęszczeniu do 15 cm.
krotność= 1,00
	m3	142,50
	
1.	950*0,15	142,50				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				142,50	
1.6		KNR 2-310002-01-050
	Nawierzchnie  z kostki brukowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 8 cm,  kolorowej na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm (zeszyt5/94)
krotność= 1,00
	m2	950,00
	
2.		ODPŁYW KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
	
 2.1.		Odpływ kanalizacji deszczowej.
Kod CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
	
 2.1.1		KNR 2-010317-02-060
	Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4
krotność= 1,00
	m3	72,60
	
1.	110*0,6*1,10	72,60				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				72,60	
2.1.2		KNR 2-18W0408-03-040
	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk
krotność= 1,00
	m	110,00
	
2.1.3		Orgbud 9180204-01-020
	Studnie kanalizacyjne systemowe, dla kanału o średnicy: 200 mm
krotność= 1,00
	szt	6,00
	
2.1.4		KNR 2-010320-0102-060
	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 2,6-4,5 m.Grunt kategorii I-II.
krotność= 1,00
	m3	72,60
	
1.	110*0,6*1,10	72,60				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				72,60	
2.1.5		KNNR 30403-01-060
	Wykucie otworów w  betonowej ścianie zbiornika
krotność= 1,00
	m3	0,037
	
1.	0,35*0,35*0,3	0,037				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,037	
2.2.		Płyta żelbetowa na zbiorniku betonowym.
	
 2.2.1		KNR 2-010125-02-050
	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią.Grubość warstwy do 15 cm.
krotność= 1,00
	m2	57,50
	
1.	11,50*5,00	57,50				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				57,50	
2.2.2		KNR 2-010125-06-050
	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy - dodatkowe 15 cm.
krotność= 3,00
	m2	57,50
	
2.2.3		KNR 2-020216-02-050
	Płyty żelbetowe płaskie,o grubości płyty 15 cm (z zastosowaniem pompy do betonu).
Kod CPV: 45262311-4 Betonowanie konstrukcji
krotność= 1,00
	m2	57,50
	
2.2.4		KNR 2-020290-0401-034
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi,okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm.
krotność= 1,00
	t	1,035
	
3.		OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE.
Kod CPV: 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
	
 3.1		KNR 2-010708-03-060
	Wykopy mechan.o głęb.do 2m,przy użyciu urządzeń wiertniczych do otworów pod słupy na ciągniku kołow.fi 600mm,z ręcznym zasyp.dla słupów elektroen.Grunt kat.3-4
krotność= 1,00
	m3	2,035
	
1.	3,14*0,30*0,30*1,20*6	2,035				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				2,035	
3.2		KNR 5-100708-01-020
	Ręczne stawianie słupów stalowych ocynkowanych sześciokątnych dla oświetlenia zewnętrznego w gruncie kategorii I-III
krotność= 1,00
	szt	6,00
	
3.3		KNR 2-010701-0201-040
	Ręczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III.
krotność= 1,00
	m	136,50
	
1.	11,50+8,00+13,50+55,00+48,50	136,50				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				136,50	
3.4		KNR 5-100103-01-040
	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych, przykrytych folią kalandrowaną
krotność= 1,00
	m	145,00
	
1.	11,50+8,00+13,50+55,00+48,50+6,0+2,50	145,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				145,00	
3.5		KNR 2-010704-0202-040
	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III.
krotność= 1,00
	m	136,50
	
1.	11,50+8,00+13,50+55,00+48,50	136,50				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				136,50	
3.6		KNR 5-100001-03-090
	Montaż linii zasilających skrzynkę oświetlenia ulicznego w rurach winidurowych (z.nr 11/91)
krotność= 1,00
	kpl	1,00
	
3.7		KNR 5-100001-01-020
	Montaż skrzynki oświetlenia ulicznego (z.nr 11/91)
krotność= 1,00
	szt	1,00
	
3.8		KNR 5-100001-04-020
	Montaż przekaźnika zmierzchowego sterowania oświetleniem (z.nr 11/91)
krotność= 1,00
	szt	1,00
	
3.9		KNR 5-101004-01-040
	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup
krotność= 1,00
	m	33,00
	
1.	5,50*6	33,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				33,00	
3.10		KNR 5-101005-04-020
	Montaż lamp oświetleniowych kompletnych na słupach
krotność= 1,00
	szt	6,00
	
4.		URZĄDZENIE TERENÓW ZIELONYCH.
Kod CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
	
 4.1		KNR 2-010505-01-050
	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III.
krotność= 1,00
	m2	700,00
	
4.2		KNR 2-210401-02-050
	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.III
krotność= 1,00
	m2	700,00
	
5.		OGRODZENIE Z PREFABRYKATÓW  BETO NOWYCH I PRZESTAWIENIE BRAMY PRZESUWNEJ.
Kod CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
	
 5.1		KNR 2-250308-0101-050
	Budowa ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych (deski żelbetowe ażurowe)
krotność= 1,00
	m2	105,00
	
1.	70,00*1,50	105,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				105,00	
5.2		KNR 2-020203-01-060
	Dodatek za betonowanie słupów w gruncie betonem żwirowym klasy B-15.
krotność= 1,00
	m3	2,916
	
1.	0,30*0,30*0,90*36	2,916				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				2,916	
5.3		Kalkulacja  własna 0-090
	Rozebranie bramy przesuwnej z kształtowników stalowych i osadzenie w nowym mmiejscu.
krotność= 1,00
	kpl	1,00

Szczegółowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11.	12.	
1.	0	2	Betoniarz II	r-g	75,2322	 				 	2.2.3 5.1 5.2	
2.	0	222	Monter urządzeń i konst.metalow.II	r-g	8,0000	 				 	5.3	
3.	0	32	Brukarz II	r-g	31,5945	 				 	1.4	
4.	0	33	Brukarz III	r-g	31,5945	 				 	1.4	
5.	0	37	Robotnik drogowy	r-g	192,3750	 				 	1.5	
6.	0	391	Robotnik budowlany I	r-g	745,9498	 				 	2.2.1 2.2.2 3.1 3.3 3.5 2.2.3 3.9 3.10 4.1 5.1 5.2 5.3 1.3 1.4 2.1.1 2.1.4	
7.	0	392	Robotnik budowlany II	r-g	627,4530	 				 	1.1 1.2 1.3 1.4	
8.	0	42	Cieśla II	r-g	83,2795	 				 	2.2.3 5.2	
9.	0	482	Zbrojarz II	r-g	49,4213	 				 	2.2.4	
10.	0	72	Elektromonter linii i urz.elektr.	r-g	9,6215	 				 	3.4 3.9 3.10	
11.	0	73	Elektromonter linii i urz.elektr.	r-g	28,3100	 				 	3.7 3.6 3.8 3.2	
12.	0	761	Ogrodnik gr.I	r-g	149,7440	 				 	4.2	
13.	0	762	Ogrodnik gr.II	r-g	6,0165	 				 	4.2	
14.	0	999	Robocizna	r-g	848,5405	 				 	1.6 2.1.3 2.1.5	
15.	0	999	Robocizna	r-g	55,0000	 				 	2.1.2	
			Robocizna pomocnicza									
			Razem:		2 942,1323							

Zestawienie materiałów:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	23.	
1.	0	0633100	Studnia kanal.  z kinietą i łącz.	szt	6,0000	 				 	2.1.3	
2.	0	0633110	Dennica zamykająca	szt	6,0000	 				 	2.1.3	
3.	0	1030400	Wazelina techniczna N (TN)	kg	1,3050	 				 	3.4	
4.	0	1102397	Pręty okrągłe żebrowane śred.8-14 mm	t	1,0557	 				 	2.2.4	
5.	0	1330400	Gwoździe budowlane okrągłe,gołe	kg	23,3450
1,7788	 
 				 	2.2.3 5.2	
6.	0	1511799	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0400	 				 	3.7	
7.	0	1560414	Folia kalandrowana PCW grub.0,4-0,6 mm	m2	60,9000	 				 	3.4	
8.	0	1600514	Kruszywo min.łamane niesort.0-60mm,tłuczeń	t	374,7870	 				 	1.3 1.5	
9.	0	1601804	Piasek	m3	69,2965	 				 	1.4 1.6	
10.	0	1601899	Piasek	m3	0,2220	 				 	3.2	
11.	0	1602499	Żwir	m3	4,3800	 				 	3.2	
12.	0	1700301	Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków	kg	180,0000	 				 	3.2	
13.	0	1700301	Cement portlandzki "25"	t	1,1505	 				 	1.4	
14.	0	1700310	Cement portlandzki zwykły, bez dodat."35"	t	16,8150	 				 	1.6	
15.	0	2010701	Płyty drogowe żelbetowe B-300,50x50x10 cm	m3	0,1500	 				 	3.2	
16.	0	2030097	Deski ażurowe żelbetowe	szt	57,7500	 				 	5.1	
17.	0	2030199	Słupki żelbetowe prefabrykowane	szt	36,0000	 				 	5.1	
18.	0	2220003	Krawężniki drogowe betonowe ścięte 15x30cm	m	300,9000	 				 	1.4	
19.	0	2222130	Kostki brukowe betonowe grub.8 cm,kolor rubin	m2	978,5000	 				 	1.6	
20.	0	2370603	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15	m3	2,2000	 				 	5.3	
21.	0	2370604	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15	m3	2,9597	 				 	5.2	
22.	0	2370605	Beton zwykły B-20	m3	8,7975	 				 	2.2.3	
23.	0	2600619	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III	m3	0,2714
0,0671	 
 				 	2.2.3 5.2	
24.	0	2600622	Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III	m3	0,0610
0,0379	 
 				 	2.2.3 5.2	
25.	0	2600699	Deski iglaste obrzynane 25-65 mm,kl.II/III	m3	0,0600	 				 	3.2	
26.	0	3930000	Woda przemysłowa	m3	14,4915	 				 	1.4 1.5	
27.	0	3950001	Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane	m3	0,1909
0,0175	 
 				 	2.2.3 5.2	
28.	0	3990710	Nasiona traw	kg	14,0000	 				 	4.2	
29.	0	5601220	Rury PVC kan.zewnęt.kielichowe o śr.200 mm	m	112,2000	 				 	2.1.2	
30.	0	7040920	Przekaźniki zmierzchowe typu PZ-15	szt	1,0000	 				 	3.8	
31.	0	7052859	Skrzynki (szafki) oświetlenia ulicznego	szt	1,0000	 				 	3.7	
32.	0	7270099	Konstrukcja mocująca-drobna	kg	5,0000	 				 	3.7 3.6	
33.	0	7331399	Lampy oświetleniowe kompletne	kpl	6,0000	 				 	3.10	
34.	0	7580085	Rura instalacyjna gładka RB 22 mm	m	1,0000	 				 	3.6	
35.	0	7922002	Przewody wtynkowe YDYt-250 V,2x2,5 mm2	m	34,3200	 				 	3.9	
36.	0	7950808	Przewody YDY-750 V, 3x4 mm2	m	177,3500	 				 	3.6 3.4	
37.	0	8112105	Słup stal.ocynk.park.S-45, sześciokątny	szt	6,0000	 				 	3.2	
			Materiały pomocnicze									
			Razem:									

Zestawienie sprzętu:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
  1.	0	12622	Ubijak spalinowy 200 kG	m-g	209,0000	 				 	1.6	
  2.	0	15411	Zestaw wiertniczy na ciągniku	m-g	0,6807	 				 	3.1	
  3.	0	30000	Środek transportowy	m-g	4,5498	 				 	2.2.3 2.2.4 3.7 3.6 3.8 5.2	
  4.	0	31112	Żuraw samochodowy do 4,0 t	m-g	3,3235	 				 	3.4 3.2	
  5.	0	34000	Wyciąg	m-g	6,7535	 				 	2.2.3 2.2.4	
  6.	0	39121	Ciągnik kołowy 55-63kW 75-85KM	m-g	0,6235	 				 	3.4	
  7.	0	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	1,2715	 				 	3.4 3.10	
  8.	0	39521	Samochód skrzyniowy do 5,0 t	m-g	20,4890	 				 	3.4 3.2 5.1 5.3	
  9.	0	39599	Samochód skrzyniowy	m-g	1,1440	 				 	2.1.2	
  10.	0	39651	Przyczepa dłużycowa do 4,5 t	m-g	2,4000	 				 	3.2	
  11.	0	39912	Podnośnik montaż.PHM samochod.	m-g	0,9900	 				 	3.9	
  12.	0	39971	Przyczepa do przew.kabli do 4t	m-g	0,6235	 				 	3.4	
  13.	0	44141	Pompa do betonu 60 m3/h /1/	m-g	0,8050	 				 	2.2.3	
  14.	0	71212	Giętarka do prętów śr.do 40 mm	m-g	5,5890	 				 	2.2.4	
  15.	0	71231	Nożyce do prętów	m-g	6,6240	 				 	2.2.4	
  16.	0	71251	Prościarka do prętów automat.	m-g	4,9680	 				 	2.2.4	
 			Sprzęt pomocniczy									
			Razem: