Rudnik nad Sanem 2016-02-10
Inwestor:
Gmina i Miasto Ulanów
ul. Rynek nr 5
37-410 Ulanów
	Wykonawca:

Przedmiar robót Nr:	18/2016

Kody CPV:
45212200-8	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych	
45262522-6	Roboty murarskie	
45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń	
45410000-4	Tynkowanie	
45431000-7	Kładzenie płytek	
45431200-9	Kładzenie glazury	
45442110-1	Malowanie budynków	
Data Oprac.: 2016-02-10
Nazwa budowy: Boisko trawiaste w Wólce Tanewskiej.
Kod budowy: 
Adres budowy: działka nr ewid. 1629/18,  Wólka Tanewska
Obiekt: Renowacja boiska sportowego trawiastego wraz z remontem budynku szatniowego.
Rodzaj robót: roboty remontowo - budowlane
Załączniki:
Podstawa opracowania:KNR 2-01, KNR 2-02, KNR 2-23, AW, KNR 4-01, KNR 2-02U, KNR 2-15, KNR 5-08
Waluta:PLN

Sporządził:

 

 

Przedmiar robót

Obiekt:	Renowacja boiska sportowego trawiastego wraz z remontem budynku szatniowego.	
Rodzaj robót:	roboty remontowo - budowlane	
Adres budowy:	działka nr ewid. 1629/18,  Wólka Tanewska	

Lp.	Secyfikacja
techniczna	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	
1	2		3	4	5	

 1.		Boisko trawiaste.
	
 1.1.		Renowacja nawierzchni boiska trawiastego.
Kod CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
	
 1.1.1		KNR 2-010126-01-050
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość warstwy do 15 cm.
krotność= 1,00
	m2	6 204,00
	
1.1.2		KNR 2-010229-0201-060
	Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM mas ziemnych na odległość do 10 m. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)
krotność= 1,00
	m3	620,40
	
1.	6204*0,10	620,40				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				620,40	
1.1.3		KNR 2-230201-02-050
	Rozścielanie pospółki o grubości warstwy po zagęszczeniu do 5 cm
krotność= 1,00
	m2	6 204,00
	
1.1.4		KNR 2-230206-03-052
	Nawierzchnie intensywnie użytkowane.Przygotowanie,rozścielenie warstwy wegetacyjnej gr.10cm po zagęszczeniu,z mieszankiwykon.mechan.poza terenem rozścielania
krotność= 1,00
	ha	0,62
	
1.	6204*0,0001	0,62				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,62	
1.1.5		KNR 2-230208-02-052
	Jednokrotne zagęszczenie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim,bez wzglęgu na kategorię gruntu
krotność= 1,00
	ha	0,62
	
1.	6204*0,0001	0,62				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,62	
1.1.6		KNR 2-230209-02-050
	Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej
krotność= 1,00
	m2	6 204,00
	
1.1.7		KNR 2-230207-01-052
	Ręczny wysiew nawozów mineralnych granulowanych
krotność= 1,00
	ha	0,62
	
1.	6204*0,0001	0,62				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,62	
1.1.8		KNR 2-230309-0301-020
	Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do piłki nożnej-obsada przednia,malowanych farbą syntetyczną nawierzchniową
krotność= 1,00
	szt	8,00
	
1.1.9		KNR 2-230310-07-020
	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek do piłki nożnej
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
1.1.10		kalk. własna 001-020
	Zakup i dostawa traktorka kosiarki z pługiem do śniegu, dla pielęgnacji boiska sportowego.
krotność= 1,00
	szt	1,00
	
2.		Ogrodzenie boiska i montaż piłkochwytów.
	
 2.1.		Montaż piłkochwytów
	
 2.1.1		KNR 2-230401-01-040
	Wykonanie piłkochwytów wysokości 6,00 m z siatki na słupkach z rur stalowych kwadratowych
krotność= 1,00
	m	30,00
	
2.2.		Ogrodzenie boiska.
	
 2.2.1		KNR 2-230401-01-040
	Ogrodzenie panelowe proste na słupkach stalowych o rozstawie 2,5 m z rur stalowych wysokości 1,5 m
Kod CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
krotność= 1,00
	m	378,00
	
2.2.2		KNR 2-230402-04-020
	Furtki o wymiarach 100x150 cm
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
2.2.3		KNR 2-230402-02-020
	Bramy o wymiarach 250x150 cm ogrodzeń boisk sportowych
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
3.		Roboty remontowo - budowlane w obrębie szatni.
	
 3.1		KNR 2-020120-02-050
	Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych,o grubości 1/2 cegły.
Kod CPV: 45262522-6 Roboty murarskie
krotność= 1,00
	m2	5,35
	
3.2		KNR 4-010819-15-050
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
krotność= 1,00
	m2	20,25
	
3.3		KNR 2-020803-03-050
	Tynki zwykłe III kategorii,ścian i słupów,wykonywane ręcznie.
Kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie
krotność= 1,00
	m2	26,25
	
3.4		KNR 2-02U0837-04-050
	Licowanie ścian o powierzchni do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej  (Orgbud W-wa)
Kod CPV: 45431200-9 Kładzenie glazury
krotność= 1,00
	m2	26,25
	
3.5		KNR 2-02U1119-10-050
	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych 30x30 cm luzem,na zaprawie klejowej  w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 (Orgbud W-wa)
Kod CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek
krotność= 1,00
	m2	19,55
	
3.6		KNR 2-02U1122-04-040
	Cokoliki z płytek terakotowych 10x20 cm na zaprawie klejowej  w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m	16,50
	
3.7		KNR 2-150117-07-020
	Natrysk ćwierćobrotowy z dźwignią,średnica nominalna 15 mm
krotność= 1,00
	szt	4,00
	
3.8		KNR 5-080511-12-020
	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rasterem metalowym,zawieszanych 2x40 W z podłączeniem
krotność= 1,00
	szt	5,00
	
3.9		KNR 4-011204-01-050
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
Kod CPV: 45442110-1 Malowanie budynków
krotność= 1,00
	m2	21,80
	
3.10		KNR 4-011204-02-050
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
krotność= 1,00
	m2	67,75
	
3.11		KNR 4-011209-1001-050
	Dwukrotne malowanie farbą ftalową stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej
krotność= 1,00
	m2	15,50
	
1.	6,20*2,50	15,50				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				15,50	
3.12		KNR 4-011209-06-050
	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej
krotność= 1,00
	m2	12,075
	
1.	6,9*1,75	12,075				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				12,075	
3.13		KNR 4-011204-03-050
	Dwukrotne malowanie elewacji,tynków gładkich farbami emulsyjnymi
krotność= 1,00
	m2	106,40
	
3.14		KNR 4-011209-1001-050
	Dwukrotne malowanie farbą ftalową ścianek  o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej
krotność= 1,00
	m2	43,00
	
3.15		KNR 4-011212-02-050
	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych - połaci dachowych krytych blachą.
krotność= 1,00
	m2	180,50

Szczegółowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11.	12.	
1.	0	122	Malarz grupa II	r-g	241,0440	 				 	1.1.8 2.2.3 2.1.1 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 2.2.1 2.2.2	
2.	0	2	Betoniarz II	r-g	839,0112	 				 	2.1.1 2.2.1	
3.	0	202	Monter instalacji sanit.I ogrzew.II	r-g	0,9932	 				 	3.7	
4.	0	222	Monter urządzeń i konst.metalow.II	r-g	26,2000	 				 	1.1.9 2.2.3 2.2.2	
5.	0	223	Monter urządzeń i konst.metalow.III	r-g	2,5400	 				 	2.2.3 2.2.2	
6.	0	342	Murarz II	r-g	14,9592	 				 	1.1.8	
7.	0	343	Murarz III	r-g	3,9055	 				 	3.1	
8.	0	362	Operator mech.sprzętu budowlan.II	r-g	235,5318	 				 	1.1.4	
9.	0	383	Posadzkarz-płytkarz III	r-g	81,2738	 				 	3.4 3.5 3.6	
10.	0	391	Robotnik budowlany I	r-g	1 063,8368	 				 	1.1.1 3.1 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 3.2 3.3 2.2.3 3.4 3.5 3.6 2.1.1 3.7 3.11 3.12 3.14 3.15 2.2.1 2.2.2	
11.	0	392	Robotnik budowlany II	r-g	679,9584	 				 	1.1.3	
12.	0	402	Spawacz II	r-g	11,7096	 				 	2.1.1 2.2.1	
13.	0	42	Cieśla II	r-g	0,9540	 				 	3.1 3.3	
14.	0	463	Tynkarz III	r-g	11,7416	 				 	3.3	
15.	0	73	Elektromonter linii i urz.elektr.	r-g	3,1510	 				 	3.8	
16.	0	762	Ogrodnik gr.II	r-g	1 113,6974	 				 	1.1.4 1.1.6 1.1.7	
			Robocizna pomocnicza									
			Razem:		4 330,5075							

Zestawienie materiałów:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	23.	
1.	0	1050199	Benzyna do lakierów	dm3	9,2867	 				 	3.11 3.12 3.14 3.15	
2.	1	121211	Traktorek z kosiarką i pługiem do odśnieżania.	szt	1,0000	 				 	1.1.10	
3.	0	1320399	Bramy stalowe o wym. 250x150 cm	kg	300,0000	 				 	2.2.3	
4.	0	1320799	Furtki stalowe	kg	138,0000	 				 	2.2.2	
5.	0	1323701	Słupki z rur stalowych	kg	719,1000	 				 	2.1.1	
6.	1	1331511(1)	Siatka polipropylenowa bezwęzłowa 10x10 cm gr. 4 mm	m2	181,7100	 				 	2.1.1	
7.	1	1331511(11)	Panele ogrodzeniowe z pręta śr. 5 mm ocynkowane i malowane proszkowo, powłoka poliestrowa	m2	567,0000	 				 	2.2.1	
8.	0	1420800	Azofoska	kg	2 278,5000	 				 	1.1.4	
9.	0	1420899	Nawozy mineralne	kg	325,5000	 				 	1.1.7	
10.	0	1510899	Farba emulsyjna "Polinit"	dm3	58,1121	 				 	3.9 3.10 3.13	
11.	0	1511499	Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	5,4616	 				 	1.1.8 3.11 3.14	
12.	0	1511599	Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	24,3525	 				 	1.1.8 2.2.3 2.1.1 3.11 3.12 3.14 3.15 2.2.2	
13.	0	1511799	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	18,2202	 				 	2.2.3 2.1.1 3.12 3.15 2.2.2	
14.	0	1512199	Kit szpachlowy olejno-żywiczny	dm3	14,9815	 				 	3.15	
15.	0	1513000	Szpachlówka celulozowa	dm3	5,4260	 				 	3.11 3.12 3.14	
16.	0	1530512	Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych,karbam	dm3	0,1360	 				 	1.1.8	
17.	0	1530599	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	0,6000	 				 	2.1.1	
18.	0	1540000	Acetylen techniczny	m3	0,0450	 				 	2.1.1	
19.	0	1540802	Tlen techniczny sprężony gat.I/II	m3	0,0630	 				 	2.1.1	
20.	0	1602211	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	390,8520	 				 	1.1.3	
21.	0	1800103	Cegły budowlane pełne kl.200	szt	257,3350	 				 	3.1	
22.	0	2352199	Zaprawa klejowa  (sucha mieszanka)	kg	342,4651	 				 	3.4 3.5 3.6	
23.	0	2370603	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15	m3	7,5600	 				 	2.2.1	
24.	0	2370604	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15	m3	0,6000	 				 	2.1.1	
25.	0	2380015	Zaprawa na białym cemencie M-12	m3	0,0046	 				 	3.4 3.5 3.6	
26.	0	2380801	Zaprawa wapienna M 0,6	m3	0,0709	 				 	3.3	
27.	0	2380803	Zaprawa cementowo-wapienna M 2	m3	0,5408	 				 	3.3	
28.	0	2380808	Zaprawa cementowa M 12	m3	0,2048	 				 	1.1.8	
29.	0	2380815	Zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3	0,2156	 				 	3.1 3.3	
30.	0	2520213	Płytki kamionk.szkliw.luzem 20x20cm gr.1cm	m2	1,7820	 				 	3.6	
31.	0	2520215	Płytki kamionk.szkliw.luzem 30x30cm gr.1cm	m2	20,1365	 				 	3.5	
32.	0	2530026	Płytki fajans.szkliw.gładkie kolor.25x20cm	m2	28,8750	 				 	3.4	
33.	0	3920099	Papier ścierny w arkuszach (NSHa)	arkusz	134,9373	 				 	3.11 3.12 3.14 3.15	
34.	0	3930000	Woda przemysłowa	m3	421,7600	 				 	1.1.4 1.1.6	
35.	0	3990300	Torf ogrodniczy	m3	729,1200	 				 	1.1.4	
36.	0	3990400	Ziemia urodzajna (humus)	m3	273,4200	 				 	1.1.4	
37.	0	3990710	Nasiona traw	kg	105,4680	 				 	1.1.6	
38.	0	5063800	Rury stalowe kwadratowe 80x80 mm	kg	16,8000	 				 	2.1.1	
39.	1	5063800(1)	Rury stalowe kwadratowe 50x50 mm	kg	1 640,5200	 				 	2.2.1	
40.	0	5701601	Natryski ćwierćobrotowe 15 mm	szt	4,0000	 				 	3.7	
41.	1	6151107(1)	Tuleje do mocowania bramek	szt	8,0000	 				 	1.1.8	
42.	0	7302103	Oprawy do świetlówek OPF 2x40 W kompletne	szt	5,0000	 				 	3.8	
43.	0	7310999	Klosze	szt	5,2000	 				 	3.8	
44.	0	7330900	Zapłonniki	szt	10,0000	 				 	3.8	
			Materiały pomocnicze									
			Razem:									

Zestawienie sprzętu:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
  1.	0	11131	Koparka jednonacz.koł.0,25 m3	m-g	81,7880	 				 	1.1.3 1.1.4	
  2.	0	11334	Spycharka gąsienicowa 100 KM	m-g	22,3964	 				 	1.1.2 1.1.1	
  3.	0	13351	Wał łąkowy	m-g	1,7732	 				 	1.1.5	
  4.	0	30000	Środek transportowy	m-g	1,5287	 				 	3.4 3.5 3.6	
  5.	0	34000	Wyciąg	m-g	2,8206	 				 	3.1 3.3 3.4 3.5 3.6	
  6.	0	39114	Ciągnik kołowy  25-30 KM	m-g	1,7732	 				 	1.1.5	
  7.	0	39116	Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM	m-g	25,0604	 				 	1.1.4 1.1.7	
  8.	0	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0,0400	 				 	3.7	
  9.	0	39611	Przyczepa skrzyniowa  3,5 t	m-g	0,2418	 				 	1.1.7	
  10.	0	39811	Samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	170,6514	 				 	1.1.3 1.1.4	
  11.	0	43214	Betoniarka wolnosp.elek.500dm3	m-g	246,6298	 				 	1.1.4	
 			Sprzęt pomocniczy									
			Razem: