\nsi. elektryczna

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość Cenajedn. Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacja elektryczna |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Instalacja elektryczna - garaż |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR-W 4-03 1001-13 | Ręczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16, RS22 o śr.do 47 mm w cegle | m | 107 |  |  |
| 2 d.1 | KNR-W 4-03 1006-07 | Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły - śr.rury do 40 mm | otw. | 6 |  |  |
| 3 d.1 | KNR-W 4-03 1011-11 | Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1 .00 dm3 w podłożu ceglanym dla rozdzielni | szt. | 7 |  |  |
| 4 d.1 | KNR-W 4-03 1011-12 | Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym (do 5 dm3) | szt. | 37 |  |  |
| 5 d.1 | KNR-W 4-03 1011-09 | Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.50 dm3 w podłożu ceglanym | szt. | 41 |  |  |
| 6 d.1 | KNR-W 5-08 0109-05 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach(śr.do 19mm podłoże inne niż beton) | m | 89 |  |  |
| 7 d.1 | KNR-W 5-08 0109-04 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach(śr.do 36mm podłoże betonowe) | m | 17 |  |  |
| 8 d.1 | KNR-W 4-03 1012-02 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | m | 17 |  |  |
| 9 d.1 | KNR-W 4-03 1012-01 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm | m | 89 |  |  |
| 10 d.1 | KNR-W 5-08 0302-03 | Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80mm; ii. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2 | szt. | 20 |  |  |
| 11 d.1 | KNR-W 5-08 0404-01 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych WGppoz -kpi wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach | szt. | 1 |  |  |
| 12 d.1 | KNR-W 5-08 0404-02 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych R1G komplet z wyposażeniem- mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach w GARAŻU | szt. | 1 |  |  |
| 13 d.1 | KNR-W 5-08 0307-03 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej | szt. | 4 |  |  |
| 14 d.1 | KNR-W 5-08 0308-08 | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczel-nych z tworzywa szt. mocowanych przez klejenie | szt. | 3 |  |  |
| 15 d.1 | KNR-W 5-08 0309-06 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryz-goszczelnych 2-bieg.z uziemieniem klejonych 16A/ 2.5mm2 | szt. | 12 |  |  |
| 16 d.1 | KNR-W 5-08 0401-08 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących | aparat | 2 |  |  |
| 17 d.1 | KNR-W 5-08 0403-02 | Mocowanie na gotowym podłożu gniazd 3 faz zestaw z wył L/P z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ii. otworów mocujących do 4) | szt. | 2 |  |  |
| 18 d.1 | KNR-W 5-08 0204-02 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 wciągane do rur | m | 98 |  |  |
| 19 d.1 | KNR-W 5-08 0210-02 | Przewody kabelkowe oYDY3x1,5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton | m | 94 |  |  |
| 20 d.1 | KNR-W 5-08 0210-06 | Przewody kabelkoweYDY5x4mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym dla gniazd 3faz+ | m | 21 |  |  |
| 21 d.1 | KNR-W 5-08 0204-05 | Przewody izolowane jednożyłowe LgY 16 mm2 wciągane do rur wiz | m | 16*5 = 80.000 |  |  |
| 22 d.1 | KNR-W 5-08 0502-09 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ii. mocowań 2) | kpi. | 9 |  |  |
| 23 d.1 | KNR-W 5-08 0515-06 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy OF236/IP-65- garaż | kpi. | 9 |  |  |
| 24 d.1 | KNR-W 5-08 0505-03 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych strugo-, pyło-odpornych, P218 /IP-65 końcowych | kpi. | 1 |  |  |
| 25 d.1 | KNR-W 5-08 0901-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1 -fazowy, każdy następny pomiar | pomiar | 6 |  |  |
| 26 d.1 | KNR-W 5-08 0901-04 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar | pomiar | 3 |  |  |
| 27 d.1 | KNR-W 5-08 0902-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny | pomiar | 8 |  |  |
| 28 d.1 | KNR-W 5-08 0902-06 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny | pomiar | 2 |  |  |
| Razem dział: Instalacja elektryczna - garaż |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

-3-

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20474 dla Zakład Usług Projektowych Grzegorz Kałamarz Przeworsk